Опросный лист на расходомер газа массовый СУРГ

| Заказчик | Наименование, адрес, тел./факс, электронный адрес |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, фамилия/должность |  |
| Эксплуатирующая организация | Наименование, адрес, тел./факс, электронный адрес |  |
|  | Контактное лицо, фамилия/должность |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |
| Наименование позиции |  | Количество приборов, шт.: |  |
| Характеристика газопровода |
| Сечение газопровода (указать нужное) | круглое |  | Внутренний диаметр D или размеры сторон a×b, мм |  |
|  | прямоугольное |  |  |  |
| Толщина стенки газопровода, мм |  |
| Материал стенок газопровода |  |
| Высота патрубка Н1, мм (см. РЭ) |  |
| Длина прямолинейных участков до и после точки установки прибора, м | До места установки |  |
|  | После места установки |  |
| * при монтаже на прямоугольном газопроводе указать на какой стороне будет устанавливаться прибор |  |
| Параметры измеряемой среды |
| Состав газа, % объёма (сумма должна составлять 100%) |  |
| Плотность газа, |  |
| Расход газа, | Минимальный |  |
|  | Номинальный |  |
|  | Максимальный |  |
| Температура измеряемой среды, °С | Минимальная |  |
|  | Максимальная |  |
| Давление измеряемой среды, | Минимальное |  |
|  | Номинальное |  |
|  | Максимальное |  |
| Наличие капельной фазы |  |
| Модуль измерительный |
| Количество датчиков на одном МИ (1…4) |  |
| Температура окружающей среды, °С | Минимальная |  |
|  | Максимальная |  |
| Исполнение МИ (указать нужное) | Приварной фланец (давление до 16 ) |  |
|  | Сальниковое уплотнение (давление до 5 ) |  |
| Взрывозащита модуля измерительного (указать нужное) | Отсутствует |  |
|  | Взрывонепроницаемая оболочка 1ЕхdIIBT5 |  |
|  | Искробезопасная цепь 1ЕхibIICT5 |  |
| Контрольно-вычислительное устройство |
| Выходной сигнал (нужное отметить) | 4…20 мА |  |
|  | RS-485, протокол Modbus RTU |  |
| Температура окружающей среды, °С | Минимальная |  |
|  | Максимальная |  |
| Способ монтажа КВУ (нужное отметить) | Щитовой |  |
|  | Настенный |  |
| Параметры линии связи |
| КВУ-МИ | Тип кабеля |  |
|  | Количество жил/сечение |  |
|  | Длина кабеля |  |
| Токовый выход | Тип кабеля |  |
|  | Количество жил/сечение |  |
|  | Длина кабеля |  |
| RS-485 | Тип кабеля |  |
|  | Количество жил/сечение |  |
|  | Длина кабеля |  |
| Дополнительное оборудование |
| Задвижка | Наличие (нужное отметить)/высота, мм |  |
| Шаровый кран |  |  |
| Шлюзовая камера | Наличие/высота, мм |  |
| Комплект монтажных частей |  |
| Лубрикатор |  |
| Исполнение для объектов атомной промышленности |
| Требуется исполнение для объектов атомной промышленности (указать нужное) | Да |  |
|  | Нет |  |
| Класс безопасности по ОПБ-88/97 (указать нужное) | 3Н |  |
|  | 4Н |  |
| Требования сейсмостойкости |  |